PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 039/2023-  TOMADA DE PREÇO: 001/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO

DATA:  –  ENTREGA DOS ENVELOPES DIA 15 DE JUNHO DE 2023.

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: Sala de Licitações e Contratos, situada na Rua Santa Lúcia, nº 291, bairro Aclimação, em João Monlevade- MG.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba – CISMEPI, inscrito no CNPJ sob o nº 02.031.332/0001-69, com sede na Rua Santa Lúcia, n.º 291, bairro Aclimação, em João Monlevade, torna público, através da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, sob o critério de julgamento de MENOR PREÇO  GLOBAL, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, Leis Complementares 123/06 e 147/2014 para contratação de empresa para prestação de serviços conforme descrito no objeto, devendo o interessado entregar os envelopes contendo os documentos HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS, no local, dia  e horário indicado no item 2.

- DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para reforma e adequações de imóvel para funcionamento do Núcleo de Especialidades Médicas do CISMEPI, de acordo com a planilha orçamentária, projetos técnicos, memorial descritivo, memoria de cálculo e cronograma físico financeiro em anexo.

A execução dos serviços de reforma e adequações deverá ocorrer na Rua Armando Batista, 220, Bairro Rosário, João Monlevade – MG.

2 - DATA E HORÁRIOS

DATA:  –  ENTREGA DOS ENVELOPES DIA 15 DE JUNHO DE 2023.

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: Sala de Licitações e Contratos, situada na Rua Santa Lúcia, nº 291, bairro Aclimação, em João Monlevade- MG.

3- DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

-ANEXO I e I A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMAS FÍSICOS E FINANCEIROS

-ANEXO II –MEMORIAL DESCRITIVO

- ANEXO  III– MINUTA CONTRATO

- ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO

- ANEXO  V – MODELO DE DECLARAÇÃO (Atendimento ao disposto no art. 7. inciso  XXXIII, da Constituição Federal/88)

- ANEXO VI – MODELO CARTA PROPOSTA

- ANEXO VII– MODELO DECLARAÇÃO (Microempresa Empresa Pequeno Porte ou Empresa de Pequeno Porte).

-ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.

- ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

- ANEXO X- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.

- ANEXO XI – MEMORIA DE CÁLCULO

- ANEXO XII – PROJETOS

- ANEXO XIII – COMPOSIÇÃO DE BDI

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/VISITA TÉCNICA/CREDENCIAMENTO

4.1 - Serão admitidas a participar desta licitação, interessados devidamente cadastrados ou não, conforme dispõe parágrafo nono do art. 22 da Lei nº. 8.666/93, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, observada a necessária qualificação.

4.2 - É vedada a participação de pessoa jurídica com falência decretada ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta, ou ainda, que esteja sob suspensão do direito de participar de processo licitatório e também:

4.2.1. – Que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do CISMEPI.

4.2.1.1- Servidores Municipais, assim considerados aqueles do art. 84, caput, parágrafo primeiro da Lei n° 8.666/93 estão impedidos de participar deste certame licitatório, tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta, por determinação do artigo 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

4.2.1.2 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. (Não será permitido a participação de empresa reunidas em consórcio, pois a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação, são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, não sendo o caso da presente licitação).

4.3 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no enquadramento destas condicionantes no objetivo social da empresa.

4.4 . As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio dos seus respectivos representantes, poderão realizar visita técnica.

4.4.1- É facultativa a VISITA TÉCNICA do licitante ao local da obra. Caso os licitantes optem pela visita técnica, será fornecido aos interessados o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto à “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais”, conforme exigência constante do item 6.2.3.2 – Documentação Complementar.

4.4.1.1 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação das especificações desta licitação e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.4.1.2 A “declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, independentemente da visita técnica ter ocorrido, ou não, é documento obrigatório e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação” conforme exigência constante do item 6.2.3.2.

4.5- Para realização da Visita Técnica, que poderá ser feita por qualquer pessoa vinculada à licitante, os licitantes, mediante prévio agendamento pelo tel.: (31) 3852 2970 - Setor de Licitação, até o TERCEIRO dia anterior à data marcada para abertura das propostas. Após a vistoria ao local da prestação dos serviços, será emitido o Atestado de Visita.

4.5.1 O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor do CISMEPI.

4.5.2 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

4.6– DO CREDENCIAMENTO DURANTE A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES.

4.6.1- Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante credenciado legalmente que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-se ou apresentar sua credencial, exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente.

4.6.1.1. - Por credencial entende-se:

a) habilitação do representante, mediante apresentação da carta de credenciamento (MODELO ANEXO IV), de procuração pública ou ainda particular acompanhada do respectivo contrato social, ato constitutivo ou documento equivalente que demonstre a capacidade para outorgar os poderes inerentes a presente licitação;

b) documento comprobatório de capacidade para representar a empresa como sócio administrador, no caso de sociedade simples, comprovado através do contrato social, ou ato constitutivo no caso de titular de firma individual.

4.7 - Ninguém poderá participar da licitação representando mais de uma licitante.

4.8 -O Edital e anexos estarão disponíveis para entrega, na Sala de Licitações e Compras, à Rua Santa Lúcia, nº 291, bairro Aclimação, em João Monlevade- MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00 ás 11:00 e 13:00 às 17:00   horas e no site www.cismepi.mg.gov.br

5- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

5.1 - As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionados no item 02 deste edital, 02 (dois) envelopes distintos e fechados, contendo o primeiro - n° 01 -  Habilitação (documentos), e o segundo - n° 02 -  Proposta Comercial.

5.1.1 - Os envelopes deverão preferencialmente constar o nome, CNPJ e endereço da empresa, bem como os demais dados constantes abaixo:

EMPRESA: _____________________  (nome, endereço e CNPJ)

ENVELOPE  N° 01 - HABILITAÇÃO (DOCUMENTOS)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

CISMEPI

EMPRESA: ______________________(nome, endereço e CNPJ)

ENVELOPE  N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001 /2023

CISMEPI

5.2 - Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e da proposta, sendo sumariamente inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar todos os documentos necessários, ou desclassificadas as propostas em desacordo com o Edital.

5.3 - Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura não houver expediente no CISMEPI, os envelopes serão recebidos e abertos no primeiro dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao mesmo horário inicialmente previsto.

6 - CADASTRO E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1. Em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 22 da Lei 8.666/93 e suas alterações, o licitante que não for cadastrado como fornecedor do CISMEPI e estiver interessado em participar da presente TOMADA DE PREÇO, poderá comparecer à sala de Licitação do CISMEPI, localizada á Rua Santa Lúcia, nº 291, bairro Aclimação, em João Monlevade – MG e cadastrar-se, com antecedência mínima 03 (três) dias anterior à data do recebimento dos envelopes, apresentando os documentos abaixo citados:

a) Cópia da Carteira de identidade (ou documento equivalente) e do CPF do sócio gerente da empresa ou do seu representante legal;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b1)- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

b2) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

d) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de:

d1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal em certidão única, abrangendo todos os tributos federais e as contribuições sociais / previdenciárias, consoante as disposições previstas na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821 de 17/10/2014.

d 2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado;

d3) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Município.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, CRF emitida pela Caixa Econômica Federal.

f) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.2 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Á HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)

6.2 1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.2.1.1– Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.1.2- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.2.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.2 - 	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.2.2.1- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal em certidão única, abrangendo todos os tributos federais e as contribuições sociais / previdenciárias, consoante as disposições previstas na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821 de 17/10/2014.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa emitida pela Secretaria competente do Município.

6.2.2.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, CRF emitida pela Caixa Econômica Federal.

6.2.2.3 Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.2.2.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

6.2.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.2.3.1 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; (Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia ou Agronomia ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

6.2.3.2 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (modelo anexo IX).

6.2.3.3 - Atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA de sua circunscrição (Resolução nº1.025 de 30 de março de 2.009, do CONFEA) ou pelo CAU (Resolução nº 93 de 07/11/2014 do CAU/BR), comprovando que o profissional responsável, comprovadamente integrante do quadro permanente da empresa licitante, executou serviço cujas características sejam idênticas ao, ou compatíveis com o,  objeto desta licitação. (Resolução nº1.025 de 30 de março de 2.009, do CONFEA/Resolução nº 93 de 07/11/2014 do CAU/BR).

“A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função da alteração dos acervos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico”. Extraído de http://www.crea-mg.org.br/Paginas/06_Superintendencias/SAA/Acervo-Tecnico-Pessoa-Fisica.aspx

6.2.3.3.1 – O (s) atestado(s) deverão comprovar ter executado serviços públicos ou privados, compatível aos serviços de ALVENARIA E INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIO.

6.2.3.3.2 - A comprovação do profissional responsável será através de:

- cópia da CTPS - Carteira de Trabalho do Profissional, quando se tratar de empregado; ou

- cópia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social acompanhado das atualizações em vigor, devidamente registrados no órgão competente, quando se tratar de sócio-gerente ou de administrador não-sócio indicado no próprio contrato social; ou

- cópia do contrato social atualizado e consolidado, ou do contrato social acompanhado das atualizações em vigor e da ata de eleição dos administradores, quando se tratar de administrador não-sócio e não indicado no contrato social;

- cópia das publicações, no Diário Oficial, das atas das assembleias em foram aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercício, em se tratando de administrador estatutário de sociedade anônima; ou

e) cópia do contrato de prestação de serviços, se prestador de serviços autônomo.

6.2.4 -QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.2.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das propostas.

6.2.4.2 -  Comprovar a boa situação financeira do exercício de 2022,  da análise de suas demonstrações financeiras, apresentar índices de Liquidez Geral (ILG) = ou maior que 1,0; Solvência Geral (SG) = ou maior que 1,0 e Liquidez Corrente (ILC) = ou maior que 1,0, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =  ___________Ativo Total________________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC =  _______Ativo Circulante______

Passivo Circulante

6.2.4.2.1 - A boa situação financeira da licitante será feita de forma objetiva, mediante cálculo de índices contábeis resultantes da aplicação das fórmulas acima citadas, e deverá ser firmada e assinada pelo contador ou responsável técnico da empresa contendo o nº CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

6.2.4.3 - Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis.

6.2.4.4 - Comprovação de capital social integralizado no valor mínimo de 10% do valor estimado para execução da obra.

6.2.4.4.1 - A comprovação do item 6.4.2.3 poderá ser feita através do contrato social da empresa ou declaração assinada pelo responsável técnico ou contador da empresa.

6.2.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

6.2.5.1 - Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CISMEPI.

6.2.5.2 - Declaração de atendimento ao disposto no art. 7. inciso XXXIII, da Constituição Federal/88  (Modelo V) .

6.2.5.3 - Declaração referencial de inexistência de fato impeditivo (modelo anexo VIII.

6.2.5.4 -  Declaração de Disponibilidade (modelo anexo X)

6.2.5.5 -  Para fazer jus aos benefícios na Lei Complementar nº 123/06, o licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO (Microempresa Empresa Pequeno Porte (MODELO ANEXO VII) juntamente com a prova de atendimento aos requisitos previstos na mesma, para se enquadrar como:

a) - ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa      n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; ou

b)- Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.

6.2.6 -. A micro empresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer documento de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação da nova documentação, que comprove sua regularidade em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada  vencedora do certame.

6.2.6.1 - A licitante que  pretender utilizar os benefícios previstos no item 6.2.6. deste edital, deverão apresentar junto com a documentação (ENVELOPE 1), declaração  firmada, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no edital.

6.2.6.2.  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.6 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação.

6.3 - Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou original para autenticação dos membros da CPL.

6.4 – Os licitantes interessados em autenticar os documentos através do servidor da administração, poderão autenticá-los antes da sessão, preferencialmente 1 (um) dia antes do inicio da sessão, no Setor de Licitação do CISMEPI.

7 - DA PROPOSTA – ENVELOPE  n° 02

7.1 - A proposta deverá ser redigida em idioma nacional, com valores em reais, apresentada em original, rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada por representante legal da empresa, constando do orçamento o valor total obra correspondente, devidamente acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

7.2 - No preço deverão estar incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais como: responsabilidade técnica total, pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações, transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual e tributos de qualquer natureza.

7.5 – A proposta deverá ter validade por um prazo não inferior a 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data fixada para o seu recebimento e abertura.

7.6-  O licitante deverá apresentar, conjuntamente à proposta, o cronograma físico financeiro e  a planilha de preços contendo todos os itens da proposta.

7.7 - Os valores unitários e o valor total da obra estimados pela CISMEPI, referem-se aos preços e valor máximos admitidos pela Administração, desta forma, não serão admitidas propostas com valores unitários superiores aos estimados para a licitação.

8 - DA ABERTURA E JULGAMENTO

As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitações do CISMEPI, com observância dos seguintes procedimentos:

8.1 - A abertura dos ENVELOPES n° 01 e 02 far-se-á em sessão pública, na qual cada proponente poderá se fazer representar na mesa dos trabalhos, por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada, por meio do credenciamento previsto neste edital ou   por meio de procuração pública. Nessa ocasião, todas as folhas constantes nos envelopes serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes, que não o próprio. Após a abertura dos envelopes n° 01, os envelopes n° 02 ficarão em poder da Comissão devidamente rubricados no fecho;

  - - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante credenciado legalmente que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-se ou apresentar sua credencial, exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente.

8.3 - O exame da documentação do envelope n° 01 será realizado pela Comissão designada, resultando dela  a habilitação ou inabilitação da proponente;

8.4 - Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura das propostas - envelope n° 02. A proponente definitivamente  inabilitada receberá de volta seu envelope da proposta, lacrado, após o encerramento do procedimento licitatório.

8.4.1 – Em caso de renúncia expressa ao direito de recurso quanto às decisões de habilitação e inabilitação, a abertura das propostas comerciais poderão se proceder na mesma sessão, que será contínua.

8.5 - Aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências posteriores ou prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste edital. Também não será admitida desistência da proposta após a fase de habilitação.

8.6 - Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando esclarecer o processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias;

8.7 - Após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora a proponente que tendo atendido a todas as exigências do edital, apresentar o menor preço global.

8.8.  No caso de microempresa ou pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e posterior, deverão ser observados os seguintes privilégios, como critério de desempate:

8.8.1. Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço.

8.8.1.1 O privilégio de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:

- Ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto a seu favor.

- Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço inferior, na forma do item anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, observada a ordem classificatória para o exercício do direito;

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

8.8.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.9 -	A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública, retirando seus envelopes.

8.10 - Se houver empate entre os concorrentes, o desempate será feito mediante sorteio, no ato da sessão.

8.11. – Serão automaticamente desclassificadas propostas apresentadas com valor superior ao estimado para licitação.

9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento dos serviços prestados será realizado pela Tesouraria do CISMEPI, na conta da CONTRATADA, mediante o cumprimento de cada etapa dos serviços constantes do cronograma físico-financeiro, devidamente atestado pelo setor de Engenharia, com a apresentação da Nota Fiscal, proporcionalmente à execução dos serviços, em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal.

9.2 – Incidirá sobre o valor dos serviços, na forma da legislação vigente, os descontos de ISSQN e de contribuição ao INSS.

10 - PRAZOS

10.1 – O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias corridos, sendo comunicado à proponente vencedora da licitação, após esgotados os prazos recursais.

10.2 - O prazo mínimo de execução das obras será de 02 (dois) meses, conforme consta no cronograma físico financeiro, que será contado a partir da emissão da ordem de serviço.

11 - DAS PENALIDADES

11 .1 -Assegurado o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções de natureza cível, administrativa e criminal, as penalidades aplicáveis em virtude da inadimplência contratual são as seguintes

11.2 - O contrato estabelecerá multa de:

I - 5% do valor do contrato pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido pela Administração;

II - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega da obra;

III - 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da Contratada;

11.3 - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CISMEPI, da caução, ou cobrada administrativa ou judicialmente, após a notificação.

Parágrafo Único – Considera-se falta grave a realização irregular dos serviços objeto do contrato, ou seja, a inobservância das especificações e normas técnicas, sendo certo que, além da obrigação de corrigir as irregularidades, aplicar-se-á a pena de multa na forma prevista na alínea “c.

12 - RESCISÃO CONTRATUAL

12.1.  Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independente das sanções legais e contratuais aplicáveis, os constantes na cláusula da minuta do contrato.

13 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDOR:

A empresa vencedora obriga-se a:

- Aceitar os acréscimos ou supressões que forem necessários para a execução da obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

- Efetivar a contratação do pessoal e o fornecimento de todos os materiais, transportes, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços objeto desta Licitação;

- Refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, defeituoso, ou com acabamento insatisfatório, bem como a execução fora das especificações técnicas;

- Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho;

- Apresentar sempre que solicitado as guias de recolhimento de FGTS e INSS,  devidamente pagas, relativa aos empregados utilizados na realização da obra, sob pena de suspensão do pagamento de seus créditos até a efetiva comprovação.

- A confeccionar e instalar, as suas expensas, placas indicativas, sinalizadores, barreiras, sinais vermelhos, sinais de perigo, sinais de desvio, dentre outros. Estes materiais deverão ser quantitativamente suficientes para garantir a segurança das pessoas e da execução da obra.

- Aos custos relativos a todos os deslocamentos necessários à execução deste contrato, como também as demais despesas quanto a agilização e adequação do mesmo;

- A providenciar todo material e ferramental necessário para a prestação dos referidos serviços, este em perfeito estado de conservação e funcionamento;

- A providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás e licenças e autorizações necessários á prestação dos referidos serviços;

- A comunicar a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução dos serviços, por escrito;

- A toda e qualquer responsabilidade ou reparação civil e penal que porventura surgir em decorrência da prestação dos referidos serviços.

- A fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços objeto desta licitação e da execução da obra.

14 - DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, RECEBIMENTO DAS ETAPAS E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

Compete ao CISMEPI, através de pessoal designado:

- Fiscalizar os serviços contratados, direta ou indiretamente, o que, em nenhuma hipótese, eximirá a Contratada das responsabilidades do Código Civil e Penal;

- Efetuar a medição dos serviços;

- Solicitar o afastamento do profissional com comportamento inaceitável, a critério do CISMEPI;

- Ter acesso livre para fiscalização e vistoria da obra.

# 15- PROTEÇÃO AMBIENTAL

15.1 - É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância

16 – DOS RECURSOS

O recurso financeiro para pagamento das despesas decorrente da presente licitação será Próprio do CISMEPI.

17 – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

17.1 - A licitante vencedora deverá obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislação, normas e critérios pertinentes à segurança e Medicina do Trabalho.

17.2 - A licitante vencedora deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento.

17.3 - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da licitante vencedora

17.4 - A licitante vencedora, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligencia ou descumprimento da Lei Federal nº 6514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes.

17.5 - A licitante vencedora não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

17.6 - Deverão ser observadas pela licitante vencedora todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de acordo com as Normas Regulamentadores – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

18 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

18.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, devendo ser encaminhadas à Divisão de Licitação do CISMEPI, via e-mail comprascismepi@hotmail.com OU comprasreserva2023@gmail.com, ou no endereço constante do preâmbulo.

18.2 - Encerrada a fase de habilitação, será aberta oportunidade aos licitantes, motivada pela Comissão Permanente de Licitação, que manifestem o interesse em interpor recurso contra à fase de habilitação. Será solicitado aos representantes credenciados que manifestem expressamente os motivos ou apresentem o termo de renúncia ao direito de recorrer.

18.3 - Os recursos e impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:

a) ser dirigido ao Presidente do CISMEPI, aos cuidados da CPL, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

b) ser dirigido ao Presidente do CISMEPI, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº. 8.666/93;

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou digitada por sistema informatizado, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.

d) ser protocolizado no setor de Licitações do CISMEPI, via e-mail comprascismepi@hotmail.com OU comprasreserva2023@gmail.com , ou no endereço constante do preâmbulo.

18.4 - A decisão acerca de recurso interposto será publicada na imprensa oficial do CISMEP, no site do	CISMEPI, de modo a todos os interessados acompanharem as decisões.

18.5 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.

18.6 – O CISMEPI não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do Setor de Licitação, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.

19- DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - O presente edital e seus anexos, incluindo a minuta do contrato, são complementares entre si, sendo que qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido.

19.2 -  Nos casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislações em vigor.

19.3 - O CISMEPI reserva-se no direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação, sem que deste ato caiba qualquer indenização.

19.4 - Os recursos administrativos deverão obedecer o disposto do art.109 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações

19.5 - As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº 01.10.122.0401.2001.4.4.90.51.00- Obras e Instalações do orçamento vigente.

19.6. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos e/ou propostas, conforme disposto no artigo 48, § 3o da Lei Federal n 8.666/93.

19.7 – Em caso de retificação do edital e anexos, o aviso será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

19.8 . Mais  informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de 07:00 ás 11:00 e 13:00 ás 17:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação do CISMEPI, situada na  Rua Santa Lúcia, n.º 291, bairro Aclimação, em João Monlevade – MG ou pelo telefone (31) 3852 2970.

João Monlevade,  24 de maio de 2023.

IASMIM TEXEIRA DE FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: RUA GOMES BATISTA, Nº 220, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JOÃO MONLEVADE |  |  |  | BDI 24,64% |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS SETOP REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO JANEIRO 2023 - BDI OBRAS DE EDIFICAÇÃO |  |  |  | DATA: MAIO DE 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | ISS DE JOÃO MONLEVADE = 5% |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1,00 | 315,39 | 393,10 | 393,10 |
| 1.2 | CPU 1 | RETIRADA DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS PARA REPLANTIO | U | 20,00 | 11,00 | 13,71 | 274,20 |
| 1.3 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS DAS MUDAS | U | 20,00 | 11,00 | 13,71 | 274,20 |
| 1.4 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 3,25 | 18,33 | 22,85 | 74,26 |
| 1.5 | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1,68 | 13,20 | 16,45 | 27,64 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 1 | 1.043,40 |
| 2 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA (BANHEIRO) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 0,39 | 39,48 | 49,21 | 19,19 |
| 2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 1,14 | 12,58 | 15,68 | 17,88 |
| 2.3 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA, DIÂMETRO 20 CM, A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0,11 | 164,85 | 205,47 | 22,60 |
| 2.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0,06 | 526,20 | 655,86 | 39,35 |
| 2.5 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0,57 | 707,97 | 882,41 | 502,97 |

| 2.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 39,63 | 13,88 | 17,30 | 685,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 5,51 | 78,02 | 97,24 | 535,79 |
| 2.8 | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 1,28 | 67,39 | 83,99 | 107,51 |
| 2.9 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M³ | 3,61 | 144,27 | 179,82 | 649,15 |
| 2.10 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ- FABRICADA, E =4 MM | M² | 4,00 | 63,52 | 79,17 | 316,68 |
| 2.11 | ED-50568 | PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE A MANTA ASFÁLTICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 2,55 | 42,20 | 52,60 | 134,13 |
| 2.12 | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 0,89 | 50,00 | 62,32 | 55,46 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 2 | 3.086,32 |
| 3 |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (BANHEIRO) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 8,92 | 68,48 | 85,35 | 761,32 |
| 3.2 | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M² | 5,20 | 8,36 | 10,42 | 54,18 |
| 3.3 | ED-50237 | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA SEM REFORÇO, LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | M | 5,20 | 10,56 | 13,16 | 68,43 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 3 | 883,94 |
| 4 |  | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ED-48211 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | M² | 22,94 | 101,75 | 126,82 | 2.909,25 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 4 | 2.909,25 |
| 5 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ED-50533 | APICOAMENTO DE REBOCO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M² | 8,32 | 9,88 | 12,31 | 102,42 |
| 5.2 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 25,49 | 9,11 | 11,35 | 289,31 |
| 5.3 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 7,84 | 32,74 | 40,81 | 319,95 |
| 5.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 17,65 | 34,45 | 42,94 | 757,89 |
| 5.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 15,50 | 72,81 | 90,75 | 1.406,63 |

|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 5 | 2.876,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PISOS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ED-50589 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M² | 3,27 | 59,29 | 73,90 | 241,65 |
| 6.2 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 2,55 | 59,14 | 73,71 | 187,96 |
| 6.3 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2,55 | 129,27 | 161,12 | 410,86 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 6 | 840,47 |
| 7 |  | ESQUADRIAS, SERRALHERIA E GALVANIZADOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) FOLHA | M² | 6,30 | 63,78 | 79,50 | 500,85 |
| 7.2 | CPU 2 | FORNECIMENTO DE PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA POPULAR 70X210/80X210, INCLUINDO FECHADURA E MARCO | U | 4,00 | 293,00 | 365,20 | 1.460,80 |
| 7.3 | ED-51158 | BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 0,96 | 232,66 | 289,99 | 278,39 |
| 7.4 | ED-51160 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 2,00 | 311,85 | 388,69 | 777,38 |
| 7.5 | ED-51160 | TAMPO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, A SER APOIADO SOBRE BALCÃO EXISTENTE, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2,00 | 311,85 | 388,69 | 777,38 |
| 7.6 | CPU 3 | ADESIVAMENTO SOBRE VIDRO TEMPERADO EM PORTA DE CORRER (90X210) E EM TAMPO DO BALCÃO DA RECEPÇÃO (80X210) , COR BRANCA | M² | 1,68 | 150,00 | 186,96 | 314,09 |
| 7.7 | ED-50931 | ASSENTAMENTO DE JANELAS TIPO VITRÔ CAPELINHA | M² | 1,95 | 96,92 | 120,80 | 235,56 |
| 7.8 | CPU 4 | ASSENTAMENTO DE MARCO, PORTA E ALIZARES DE MADEIRA | U | 1,95 | 196,39 | 244,78 | 477,32 |
| 7.9 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | U | 0,96 | 385,85 | 480,92 | 461,68 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 7 | 5.283,46 |
| 8 |  | LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | U | 1,00 | 628,53 | 783,40 | 783,40 |

| 8.2 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 1,00 | 422,77 | 526,94 | 526,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | U | 1,00 | 618,33 | 770,69 | 770,69 |
| 8.4 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 1,00 | 131,10 | 163,40 | 163,40 |
| 8.5 | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA | U | 1,00 | 96,08 | 119,75 | 119,75 |
| 8.6 | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1,00 | 65,42 | 81,54 | 81,54 |
| 8.7 | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 1,00 | 181,95 | 226,78 | 226,78 |
| 8.8 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 2,00 | 229,30 | 285,80 | 571,60 |
| 8.9 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 1,00 | 226,00 | 281,69 | 281,69 |
| 8.10 | ED-51151 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/ SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1,00 | 247,74 | 308,78 | 308,78 |
| 8.11 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1,00 | 458,37 | 571,31 | 571,31 |
| 8.12 | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1,05 | 373,43 | 465,44 | 488,71 |

| 8.13 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 2,95 | 50,34 | 62,74 | 185,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.14 | ED-21634 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1,75 | 183,60 | 228,84 | 400,47 |
| 8.15 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO PARA COOCKTOP | U | 1,00 | 116,65 | 145,39 | 145,39 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 8 | 5.625,54 |
| 9 |  | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E ESGOTO |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA CONCRETO COM ARGAMASSA | U | 5,00 | 136,15 | 169,70 | 848,50 |
| 9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1,00 | 346,50 | 431,88 | 431,88 |
| 9.3 | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1,00 | 71,30 | 88,87 | 88,87 |
| 9.4 | ED-50325 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1,00 | 93,51 | 116,55 | 116,55 |
| 9.5 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | U | 1,00 | 434,33 | 541,35 | 541,35 |
| 9.6 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS - COPA | U | 1,00 | 78,13 | 97,38 | 97,38 |
| 9.7 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | U | 1,00 | 333,40 | 415,55 | 415,55 |
| 9.8 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | U | 1,00 | 230,05 | 286,73 | 286,73 |

| 9.9 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1,00 | 53,41 | 66,57 | 66,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10 | ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3,50 | 53,41 | 66,57 | 233,00 |
| 9.11 | ED-49959 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | U | 2,00 | 25,91 | 32,29 | 64,58 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 9 | 3.190,96 |
| 10 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | U | 5,00 | 245,47 | 305,95 | 1.529,75 |
| 10.2 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C- 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | U | 5,00 | 152,44 | 190,00 | 950,00 |
| 10.3 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C- 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | U | 3,00 | 429,96 | 535,90 | 1.607,70 |
| 10.4 | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | U | 5,00 | 58,47 | 72,88 | 364,40 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 10 | 4.451,85 |
| 11 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 12,21 | 5,58 | 6,95 | 84,86 |

| 11.2 | ED-50483 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 60,59 | 13,80 | 17,20 | 1.042,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | ED-50510 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M² | 73,86 | 30,26 | 37,72 | 2.786,00 |
| 11.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 27,13 | 16,81 | 20,95 | 568,37 |
| 11.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA /CORRIDA (PVA) | M² | 14,28 | 15,18 | 18,92 | 270,18 |
| 11.6 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 12,21 | 6,27 | 7,81 | 95,36 |
| 11.7 | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 73,86 | 5,58 | 6,95 | 513,33 |
| 11.8 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 2,55 | 8,00 | 9,97 | 25,42 |
| 11.9 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 7,92 | 34,35 | 42,81 | 339,06 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 11 | 5.724,72 |
| 12 |  | PINGADEIRA |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3,45 | 61,56 | 76,73 | 264,72 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 12 | 264,72 |
| 13 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 47,51 | 7,08 | 8,82 | 419,04 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 13 | 419,04 |
| 14 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |
| 14.1 | MOED- 21741 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | H | 120,00 | 40,20 | 50,11 | 6.013,20 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ITEM 14 | 6.013,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.613,05 |

ANEXO IA – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA |  |  |  |  |  |
| OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI |  |  |  |  |  |
| LOCAL: RUA GOMES BATISTA, Nº 220, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JOÃO MONLEVADE |  |  |  | DATA: MAIO DE 2023 |  |
| VALOR DA OBRA: 42.613,05 |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES |  |  |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2,45% | 100,00% |  |
|  |  | Financeiro | 1.043,40 | 1.043,40 |  |
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA (BANHEIRO) | Físico % | 7,24% | 100,00% |  |
|  |  | Financeiro | 3.086,32 | 3.086,32 |  |
| 3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (BANHEIRO) | Físico % | 2,07% | 100,00% |  |
|  |  | Financeiro | 883,94 | 883,94 |  |
| 4 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) | Físico % | 6,83% | 100,00% |  |
|  |  | Financeiro | 2.909,25 | 2.909,25 |  |
| 5 | REVESTIMENTOS | Físico % | 6,75% | 90,00% | 10,00% |
|  |  | Financeiro | 2.876,20 | 2.588,58 | 287,62 |
| 6 | PISOS | Físico % | 1,97% | 70,00% | 30,00% |
|  |  | Financeiro | 840,47 | 588,33 | 252,14 |
| 7 | ESQUADRIAS, SERRALHERIA E GALVANIZADOS | Físico % | 12,40% |  | 100,00% |
|  |  | Financeiro | 5.283,46 |  | 5.283,46 |
| 8 | LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS | Físico % | 13,20% |  | 100,00% |
|  |  | Financeiro | 5.625,54 |  | 5.625,54 |
| 9 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E ESGOTO | Físico % | 7,49% | 30,00% | 70,00% |
|  |  | Financeiro | 3.190,96 | 957,29 | 2.233,67 |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 10,45% | 50,00% | 50,00% |
|  |  | Financeiro | 4.451,85 | 2.225,93 | 2.225,93 |
| 11 | PINTURA | Físico % | 13,43% |  | 100,00% |
|  |  | Financeiro | 5.724,72 |  | 5.724,72 |
| 12 | PINGADEIRA | Físico % | 0,62% |  | 100,00% |
|  |  | Financeiro | 264,72 |  | 264,72 |
| 13 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | Físico % | 0,98% |  | 100,00% |
|  |  | Financeiro | 419,04 |  | 419,04 |
| 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 14,11% | 50,00% | 50,00% |
|  |  | Financeiro | 6.013,20 | 3.006,60 | 3.006,60 |
| TOTAL |  | Físico % | 100,00% | 40,57% | 59,43% |
|  |  | Financeiro | 42.613,05 | 17.289,62 | 25.323,43 |

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI

LOCAL: RUA ARMANDO BATISTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JOÃO MONLEVADE

DESCRIÇÃO GERAL

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer condições técnicas a serem observadas na execução da obra de REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI, Rua Gomes Batista, nº220, Bairro Nossa Senhora do Rosário, João Monlevade, MG.

A referida obra contempla a construção de um banheiro, conforme NBR9050, a fim de adequação do imóvel para atendimento aos portadores de necessidades especiais. O banheiro será construído com medidas internas de 150x170 metros, com acesso à recepção.

Na área posterior interna, serão construídos um cômodo de dml, uma copa e um arquivo. Esses cômodos serão executados em paredes de drywall com pintura esmalte brilhante.

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a manutenção do Diário de Obras serão de responsabilidade da contratada. Nele, deverão ser anotadas diariamente, informações sobre o andamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A obra será executada de acordo com o projeto, planilha orçamentária, memória de cálculo das quantidades dos itens dos serviços e Memorial   Descritivo.   Em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor do projeto deverá ser consultado, para prestar esclarecimento que deverão ser registrados no Diário de Obra.

A contratada deverá a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes da obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus para o CISMEPI.

Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a fiscalização para

esclarecimento que se fazem necessários sobre aspectos de execução de obra, conforme orientações estabelecidas em projetos.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1-     Deverá ser instalada uma placa com dimensões mínimas de 1,00x1,00 m, conforme modelo a ser fornecido pelo CISMEPI.

1.2- Deverão ser retirados os arbustos existentes no local onde será construído o banheiro. As plantas deverão ser retiradas com os devidos cuidados para que suas raízes sejam removidas juntamente com a terra. As plantas deverão receber água em abundância e mantidas em local sombreado até que o final da construção do banheiro.

1.3- As plantas removidas deverão ser replantadas em local a ser definido pela fiscalização. 1.4- As esquadrias metálicas existentes na recepção deverão ser removidas.

1.5- O marco e a porta de madeira localizados na área dos fundos deverão ser retirados com os devidos cuidados para serem reassentados em outro local, conforme projeto.

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA (BANHEIRO)

A fundação será composta de estacas brocas com diâmetro de 20 cm, blocos 40X40X40 cm e uma cinta de amarração 20x30 cm. A ferragem deverá ser executada conforme especificado no projeto. O concreto será preparado em obra, fck=20MPa.

A super-estrutura será executada com pilares 15x15cm, vigas 15x20cm e laje pré fabricada. Tudo em concreto estrutural fck=20 MPa.

A laje deverá ser pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (eps), capeamento de 4cm, sobrecarga de 100kg/m2, altura total de 11cm. O concreto estrutural deverá ter resistência de 20MPa.

A laje deverá ter uma declividade de 2%. Sobre a laje será executada impermeabilização com mantas asfáltica, espessura de 4 mm. Sobre a manta será feita uma proteção mecânica com argamassa, traço 1:3, cimento e areia, espessura 30 mm.

- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

A alvenaria a construir será em tijolos cerâmicos furados, com espessura de 14 cm.

Entre a estrutura a ser executada e a parede existente deverá ser feita uma junta de dilatação com isopor 20 mm. A junta deverá receber tela em poliéster para prevenção de trinca.

- PAREDE DE GESSO CARTONADO (DRYWALL)

As paredes do dml, copa e arquivo serão executadas em chapa de gesso acartonado (drywall), divisão entre áreas úmidas de uma mesma unidade (ru/ru), esp. 115 mm, inclusive montantes, guias e acessórios.

- REVESTIMENTOS

As paredes internas do banheiro deverão ser chapiscadas, emboçadas e revestidas com cerâmica branca, acabamento esmaltado, dimensão da peça até 2025 cm². A cerâmica deverá ser aprovada pela Fiscalização.

As paredes externas do banheiro deverão ser chapiscadas e rebocadas. 6- PISOS

No banheiro, deverá ser executado contrapiso desempenado com argamassa, traço 1;3 (cimento e areia), com espessura de 50 mm.

Sobre o contrapiso será executado o piso desempenado com espessura de 6 cm, fck=10MPa, com declividade de 1 % em direção ao ralo.

O revestimento do piso será em porcelanato, acabamento polido, ambiente interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça (60x60cm), assentada com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento na cor do piso, com aprovação da fiscalização.

7- ESQUADRIAS, SERRALHERIA E GALVANIZADOS

7.1- Deverão ser assentadas portas metálicas no dml, copa e arquivo. 7.2- Modelo da porta de aço a ser assentada:

7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 - VIDRO TEMPERADO

Deverão ser fornecidos e instalados, basculante e porta de correr em vidro temperado, no banheiro e vidro sobre o balcão existente na recepção.

O vidro do balcão e a porta do banheiro deverão ser adesivados na cor branca (porta) e cor bege (tampo do balcão).

7.7- ASSENTAMENTO DE JANELAS

Deverão ser assentadas as janelas tipo vitrô que foram retiradas da sala. Essas janelas serão assentadas no banheiro, conforme projeto.

7.8- ASSENTAMENTO DE MARCO, PORTA E ALISAR

O marco, a porta e o alisar que foram retirados na área dos fundos, deverão ser reassentados conforme projeto.

7.9- PORTÃO

Deverá ser assentado portão em grade de ferro para fechamento do abrigo de resíduos sólidos. 8 E 9- LOUÇAS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E ESGOTO

Todo o serviço referente às instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado e as ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado.

As tubulações passarão a distâncias convenientes de qualquer baldrame ou fundação, a fim de prevenir a ocorrência de eventuais recalques.

As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição e quando enterradas deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.

O sanitário para deficiente físico deverá seguir as especificações da ABNT.

A bacia sanitária será na cor branca e compatível com as válvulas de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixação adequados, tudo de 1ª qualidade. Todos os metais serão metais cromados, no mínimo C40.

O lavatório será completo, com válvulas e sifões.

A água de lavagem de piso deverá ser recolhida através de ralo sifonado cilíndrico com grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifões sanitários que possam simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.

Deverão ser previstos sifões nas pias, bancadas, lavatórios e tanque do tipo ajustáveis em metal cromado.

Instalar caixa de gordura para a pia da cozinha. A rede deverá ser dotada de inspeções para manutenção.

Todo esgoto sanitário deverá ser captado e destinado à rede principal, com pontos de inspeção na rede coletora.

Prever a instalação de ramal de ventilação para o escoamento de ar da atmosfera para o interior da rede.

Deverão ser previstos ralos de captação de água de limpeza.

Os acessórios papeleira de louça, barra de apoio para portadores de necessidades especiais e espelhos deverão ser instalados nos banheiros. Para instalação deverá ser observada a NBR9050, conforme abaixo:

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O serviço de instalação elétrica compreende a execução de interruptores, tomadas e luminárias no banheiro, dml, copa e arquivo.

- PINTURA

Deverão ser pintadas as paredes e teto do banheiro e dos locais que sofrerão intervenções conforme a necessidade e padrão existente no local.

As esquadrias de ferro deverão receber tinta esmalte acetinada e a porta em madeira será envernizada.

- PINGADEIRA

Deverá ser instalada pingadeira na parede do banheiro. 13- LIMPEZA GERAL DA OBRA

Os locais a serem reformados e ampliados deverão ser entregues totalmente limpos, sem respingos de tinta ou marcas de cimento.

14- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local compreende a presença do encarregado geral de obras em todo o tempo de execução dos serviços a fim de supervisionar os colaboradores, acompanhar o projeto e o cronograma, fazer medições de obras, controlar equipamentos, serviços e materiais.

João Monlevade, 22 de maio de 2023.

STAEL PINTO COELHO LOTT:80083854649 Assinado de forma digital por STAEL PINTO COELHO LOTT:80083854649

Dados: 2023.05.23 07:35:30 -03'00'

Stael Pinto Coelho Lott Engenheira civil – CREA 59.654/D

ANEXO III– TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

MINUTA DO CONTRATO

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba – CISMEPI, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, com sede á Rua Santa Lúcia, n.º 291, Aclimação, João Monlevade- MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.031.332/0001-69, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO, de ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado (a empresa),  inscrita no CNPJ sob o n.º ________ , estabelecida  _________ representada por __________, de ora em diante denominada CONTRATADA, ajustam e celebram o presente instrumento,  regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações, conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1-O presente contrato tem como objeto a  reforma e adequações de imóvel para funcionamento do Núcleo de Especialidades Médicas do CISMEPI ,oriundo Processo Licitatório nº 039/2023, Tomada de Preço nº 001/2023, que é parte integrante deste contrato.

1.2- O prazo de execução dos serviços será de  02 (dois) MESES,  que será  contado a partir da emissão da ordem de serviço.

1.3-  A Secretaria Executiva será  a responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, devendo emitir relatórios/medições sobre o andamento dos mesmos, como condição de pagamento à empresa vencedora.

1.4- Caso a fiscalização da contratante verifique alguma irregularidade na execução dos serviços contratados, a mesma deverá ser imediatamente corrigida pela contratada, sem qualquer ônus para a contratante.

1.5- Todos os materiais equipamentos a serem utilizados para a realização dos serviços deverão ser de primeira qualidade. Caso a fiscalização da contratante constate alguma irregularidade com materiais já fornecidos pela empresa contratada, os mesmos deverão ser imediatamente substituídos.

1.6- A empresa contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, para apresentar à Administração Municipal, cópia da carteira de trabalho ou do contrato de trabalho, dos funcionários que irão trabalhar na obra, bem como a inscrição da obra especifica no INSS – CEI.

1.7-  A contratada deverá apresentar à contratante a ART- CREA/MG ou RRT-CAU  referente à obra contratada, devidamente quitada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da autorização para ordem de serviço.

1.8 – O prazo máximo para inicio das obras será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de serviço.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO

2.1- A contratada será responsável pelos serviços descritos no projeto/planilha, fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para a execução das serviços, bem como pagamento de operários, encargos sociais e tributos incidentes sobre a execução dos serviços.

2.2- O CISMEPI, pelos setores competentes, exigirá a execução do presente contrato de acordo com as especificações técnicas e de segurança recomendados para a prestação do serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.  As despesas decorrentes do presente  Contrato correrão por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 01.10.122.0401.2001.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato vigerá até o dia 31/12/203, com início na data de sua emissão e poderá ser prorrogado e alterado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ __________ (___________), a saber:

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Compete à contratada:

I- Realizar os serviços relativos ao objeto do contrato de acordo com o projeto, planilha e  cronograma físico financeiro apresentado pela empresa licitante;

II- Apresentar nota fiscal e comprovante de recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre o objeto do contrato quando do recebimento do preço ou em qualquer outra época solicitada pela Administração.

III- Sem qualquer ônus para a Administração, reparar e corrigir os erros cometidos na execução do contrato ou a inadimplência das obrigações contratuais.

IV- Designar preposto para representá-lo durante a execução deste contrato junto ao CISMEPI.

V- Franquear o ingresso dos fiscais do CISMEPI nas obras, para inspeção e elaboração de relatório da execução dos serviços;

VI- Prestar por escrito os devidos esclarecimentos solicitados pela Administração.

VII- Manter o livro Diário de Obras no local das obras.

VIII - Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços objeto desta licitação e da execução da obra.

IX -   Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica responsável, sempre liderada por engenheiro ou arquiteto e urbanista qualificados, devidamente registrado em seu órgão competente – CREA/CAU com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante à fiscalização do CISMEPI e resolver problemas referentes à obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Compete a administração:

I – Fiscalizar a execução do contrato através de pessoal designado.

II – Declarar a incidência de caso fortuito ou força maior que venha a frustrar ou impedir a execução do contrato pela contratada.

III – Efetuar os pagamentos nos prazos e condições estipuladas.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO e REAJUSTE

8.1. O pagamento dos serviços prestados será realizado pela Tesouraria do CISMEPI, na conta da CONTRATADA,  mediante o cumprimento de cada etapa dos serviços constantes do cronograma físico-financeiro, devidamente atestado pelo setor de Engenharia, com a apresentação da Nota Fiscal, proporcionalmente à execução dos serviços, em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal.

Parágrafo único– O cronograma físico-financeiro não poderá contemplar qualquer pagamento referente a valor de entrada, somente serão permitidos pagamentos referentes aos serviços já executados nos termos do cronograma apresentado.

8.2. O preço do contratado somente poderá ser atualizado, após 01 (um) ano de vigência, pela variação do INPC acumulada no período referente ao mês anterior do reajuste, e a critério da Administração Pública Municipal.

8.3- Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO DO OBJETO:

9.1. Obriga-se a contratada a aceitar os acréscimos ou supressões que forem necessários para a execução da obra,  em até 25% (vinte por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10 .1 -Assegurado o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções de natureza cível, administrativa e criminal, as penalidades aplicáveis em virtude da inadimplência contratual são as seguintes

10.2 - O contrato estabelecerá multa de:

I - 5% do valor do contrato pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estabelecido pela Administração;

II - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega da obra;

III - 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pela rescisão sem justo motivo, por parte da Contratada;

10.3 - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CISMEPI, da caução, ou cobrada administrativa ou judicialmente, após a notificação.

Parágrafo Único – Considera-se falta grave a realização irregular dos serviços objeto do contrato, ou seja, a inobservância das especificações e normas técnicas, sendo certo que, além da obrigação de corrigir as irregularidades, aplicar-se-á a pena de multa na forma prevista na item III.

#### CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará sua rescisão nos termos dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93.

11.2 - Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa, previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de João Monlevade, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

João Monlevade, ____ de __________ de 2023.

__________________________

CONTRATANTE

PRESIDENTE DO CISMEPI

_______________________

Contratado(a)

Testemunhas: ____________________             _____________________

ANEXO IV

(MODELO) CARTA  DE  CREDENCIAMENTO.

_________, _______ de _______de ________.

AO

CISMEPI

A/C Comissão Permanente de Licitação.

Referência:  Tomada de Preço nº 001/2023

Prezados Senhores;

A empresa -------------------------------, inscrita no CNPJ sob o Nº ------------------, neste ato representada por -------------------------, ----------, ---------, (qualificação), portadora de carteira de identidade nº ___________, expedida pelo _________, cargo______, em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Preço nº 001/2023 vem perante Vossas Senhorias credenciar ___________________, CI. __________, como representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da  Lei  No  8666/93.

Atenciosamente;

_______________________________

Representante Legal da Licitante.

ANEXO V– TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

(MODELO DE DECLARAÇÃO)

Declaramos para os fins de prova junto a  Tomada de Preço  N.º 001/2023 e para fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da CF, Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que a empresa _________, neste ato representada por _______________ não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Ressalvamos que os menores a partir de 14 anos se encontram na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmo a presente.

__________, ___________ de __________ de 2023.

Assinatura do responsável legal

Empresa

ANEXO VI - MODELO DE  CARTA PROPOSTA

___________, _________,__________.

AO

CISMEPI

A/C Comissão Permanente de Licitação

Referência:  – Tomada de Preço nº 001/2023

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e adequações de imóvel para funcionamento do Núcleo de Especialidades Médicas do CISMEPI.

Prezados Senhores,

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ___________, neste ato, representada por _____________, sócio proprietário, em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preço em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu  conteúdo, e do local das referidas obras, se propõe a executar as obras objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reforma e adequações de imóvel para funcionamento do Núcleo de Especialidades Médicas do CISMEPI. |  |
|  | VALOR GLOBAL | R$ |

DEVERÁ SER ANEXADA JUNTO A ESTA PROPOSTA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTENDO TODOS OS ITENS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Os valores unitários e o valor total de cada item da obra estimados pelo CISMEPI, referem-se aos preços e valor máximo admitidos pela Administração, desta forma, não serão admitidas propostas com valores unitários superiores aos estimados para a licitação.

A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.

As Obras e/ou Serviços serão executados em obediência as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, assumindo, desde já, total responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

___________________________

Empresa

Representante Legal.

ANEXO VII– TOMADA DE PREÇO Nº  001/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(nome/razão social ___________________________________ inscrita no CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no______________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem  6.1.7 do Edital do Tomada de Preço nº  ...../2023 sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos  no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06 e posterior.

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos no que couber do disposto no art. 42 a 45 da  Lei Complementar nº 147/2014.

__________________, _____ de __________________ de 2023.

________________________

Empresa

Representante Legal

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, .................., representante legal da empresa inscrita no CNPJ..................., endereço ..................., interessada em participar do TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 promovida pelo CISMEPI, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

DATA,................. DE ............................ DE 2023.

____________________________________________

Assinatura do Representante Legal da empresa

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Declaro, na qualidade de........................................................................da empresa................................................................ sediada à.................................... ...................................................telefone:.................... que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Tomada de Preços nº 001/2023 relativa ao item 6.2.3.2 deste Edital.

DATA,................. DE ............................ DE 2023.

____________________________________________

Assinatura do Representante Legal da empresa

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

- Declaramos a disponibilidade de todos os equipamentos, materiais e equipe técnica necessários para atendimento dos serviços solicitados para o cumprimento das obrigações objeto da Tomada de Preço nº 001/2023

- DATA,................. DE ............................ DE 2023.

- ____________________________________________

- Assinatura do Representante Legal da empresa

ANEXO XI - MEMORIA DE CÁCULO

| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: MAIO DE 2023 |  |  |  |
| LOCAL: RUA GOMES BATISTA, Nº 220, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ED-16660 | PLACA DE OBRA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,00 | = | 1,00 |
| 1.2 | CPU 1 | RETIRADA DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS PARA REPLANTIO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 50,00 |
| 1.3 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 50,00 |
| 1.4 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vitrôs capelinha da sala |  |  |  | 5,00 | x | 2,60 | x | 0,25 | = | 3,25 |
| 1.5 | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 1,68 |
| 2 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA (BANHEIRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | x | 0,30 | = | 0,10 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | x | 0,30 | = | 0,10 |
|  |  |  |  | 3,00 | x | 0,40 | x | 0,40 | x | 0,40 | = | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| 2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cintas |  |  |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | = | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | = | 0,33 |
|  |  | blocos |  |  |  | 3,00 | x | 0,40 | x | 0,40 | = | 0,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |
| 2.3 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | x | 3,14 | x | 0,01 | x | 1,20 | = | 0,11 |
| 2.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 0,20 | x | 0,05 | = | 0,02 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | x | 0,05 | = | 0,02 |
|  |  |  |  | 3,00 | x | 0,40 | x | 0,40 | x | 0,05 | = | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |

| 2.5 | ED-49618 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | estacas |  | 3,00 | x | 3,14 | x | 0,10 | x | 0,10 | = | 0,09 |
|  |  | blocos |  | 3,00 | x | 0,40 | x | 0,40 | x | 0,10 | = | 0,05 |
|  |  | pilares |  | 3,00 | x | 0,10 | x | 0,15 | x | 3,20 | = | 0,14 |
|  |  | cintas inferiores |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | x | 0,30 | = | 0,10 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 0,20 | x | 0,30 | = | 0,11 |
|  |  | cintas superiores |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,10 | x | 0,20 | = | 0,03 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 0,10 | x | 0,20 | = | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |
| 2.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg |  |  |  |  | m³ |  | kg/m³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | x | 70,00 | = | 39,63 |
| 2.7 | ED-8398 | FORMA E DESFORMA | M² |  |  |  |  |  |  | lados |  |  |
|  |  | blocos |  | 3,00 | x | 0,40 | x | 0,40 | x | 4,00 | = | 1,92 |
|  |  | pilares |  | 3,00 | x | 0,10 | x | 0,15 | x | 2,00 | = | 0,09 |
|  |  | cintas inferiores |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,30 | x | 2,00 | = | 0,99 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 0,30 | x | 2,00 | = | 1,11 |
|  |  | cintas superiores |  | 1,00 | x | 1,65 | x | 0,20 | x | 2,00 | = | 0,66 |
|  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 0,20 | x | 2,00 | = | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 |
| 2.8 | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,70 | x | 1,50 | x | 0,50 | = | 1,28 |
| 2.9 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is pne |  |  |  | 1,00 | x | 1,90 | x | 1,90 | = | 3,61 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 4,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
| 2.10 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E =4 MM | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,00 | = | 4,00 |
| 2.11 | ED-50568 | PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE A MANTA ASFÁLTICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
| 2.12 | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | escavação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
|  |  | outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |
| 3 |  | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ED-48231 | ALVENARIA ESP. 9CM | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is pne |  |  |  | 1,00 | x | 1,50 | x | 2,45 | = | 3,68 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 2,45 | = | 4,17 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 1,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 0,54 |

|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,92 |
| 3.2 | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,60 | = | 5,20 |
| 3.3 | ED-50237 | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA SEM REFORÇO, LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,60 | = | 5,20 |
| 4 |  | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ED-48211 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dml/copa/arquivo |  |  |  | 1,00 | x | 4,45 | x | 2,55 | = | 11,35 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,85 | x | 2,55 | = | 14,54 |
|  |  | desconto de portas |  |  |  | (2,00) | x | 0,70 | x | 2,10 | = | (2,94) |
|  |  |  |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 2,10 | = | (1,68) |
|  |  | reposição do vão da porta a ser retirada |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 1,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,94 |
| 5 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ED-50533 | APICOAMENTO DE REBOCO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,50 | x | 2,60 | = | 3,90 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 2,60 | = | 4,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,32 |
| 5.2 | ED-50727 | CHAPISCO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paredes internas |  |  |  | 1,00 | x | 1,50 | x | 2,60 | = | 3,90 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 2,60 | = | 4,42 |
|  |  | desconto de janela |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 0,60 | = | (0,48) |
|  |  | paredes externas |  |  |  | 1,00 | x | 1,60 | x | 2,80 | = | 4,48 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 2,80 | = | 5,18 |
|  |  | desconto de janela |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 0,60 | = | (0,48) |
|  |  | teto |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  | espalas janela |  |  |  | 2,00 | x | 0,80 | x | 0,15 | = | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,60 | x | 0,15 | = | 0,18 |
|  |  | espalas porta |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 0,20 | = | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,10 | x | 0,20 | = | 0,84 |
|  |  | espalas vitrôs |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 2,10 | = | 1,89 |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 0,20 | = | 0,18 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 4,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,15 | x | 0,90 | = | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,49 |
| 5.3 | ED-50732 | EMBOÇO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,50 | x | 2,60 | = | 3,90 |

|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 2,60 | = | 4,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 0,60 | = | (0,48) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |
| 5.4 | ED-50761 | REBOCO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paredes externas |  |  |  | 1,00 | x | 1,60 | x | 2,80 | = | 4,48 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 2,80 | = | 5,18 |
|  |  | desconto de janela |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 0,60 | = | (0,48) |
|  |  | teto |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  | espalas janela |  |  |  | 2,00 | x | 0,80 | x | 0,15 | = | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,60 | x | 0,15 | = | 0,18 |
|  |  | espalas porta |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 0,20 | = | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 2,10 | x | 0,20 | = | 0,84 |
|  |  | espalas vitrôs |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 2,10 | = | 1,89 |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 0,20 | = | 0,18 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 4,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,15 | x | 0,90 | = | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,65 |
| 5.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADA EM PAREDE | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 1,50 | x | 2,60 | = | 7,80 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 1,70 | x | 2,60 | = | 8,84 |
|  |  | desconto de janela |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 0,60 | = | (0,48) |
|  |  | desconto de porta |  |  |  | (1,00) | x | 0,80 | x | 2,10 | = | (1,68) |
|  |  | revestimento acima da pia da copa |  |  |  | 1,00 | x | 1,75 | x | 0,40 | = | 0,70 |
|  |  | revestimento acima do tanque |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 0,40 | = | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,50 |
| 6 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ED-50589 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is pne |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 1,00 | x | 1,20 | x | 0,60 | = | 0,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |
| 6.2 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
| 6.3 | ED-50754 | PORCELANATO APLICADO EM PISO | M² |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
| 7 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) FOLHA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dml e arquivo |  |  |  | 2,00 | x | 0,70 | x | 2,10 | = | 2,94 |
|  |  | entrada de funcionários e copa |  |  |  | 2,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 3,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |
| 7.2 | CPU 2 | FORNECIMENTO DE PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA POPULAR 70X210/80X210, INCLUINDO FECHADURA E MARCO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | dml e arquivo |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | entrada de funcionários e copa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| 7.3 | ED-51158 | BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MMEXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | circulação func. e is fem/pne |  |  |  | 2,00 | x | 0,80 | x | 0,60 | = | 0,96 |
| 7.4 | ED-51160 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is fem/pne |  |  |  | 1,00 | x | 0,95 | x | 2,10 | = | 2,00 |
| 7.5 | ED-51160 | TAMPO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, A SER APOIADO SOBRE BALCÃO EXISTENTE, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 0,95 | x | 2,10 | = | 2,00 |
| 7.6 | CPU 3 | ADESIVAMENTO SOBRE VIDRO TEMPERADO EM PORTA DE CORRER (90X210) E EM TAMPO DO BALCÃO DA RECEPÇÃO (80X210) , COR BRANCA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is fem/pne |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 1,68 |
| 7.7 | ED-50931 | ASSENTAMENTO DE JANELAS TIPO VITRÔ CAPELINHA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vitrôs capelinha da sala |  |  |  | 3,00 | x | 2,60 | x | 0,25 | = | 1,95 |
| 7.8 | CPU 4 | ASSENTAMENTO DE MARCO, PORTA E ALIZARES DE MADEIRA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | porta de madeira retirada e ser reassentada |  |  |  | 1,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 1,68 |
| 7.9 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | x | 0,80 | = | 0,96 |
| 8 |  | LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.2 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.3 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.4 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.5 | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.6 | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |

| 8.7 | ED-48164 | BARRA DE APOIO 70CM | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | ED-48160 | BARRA DE APOIO 80CM | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 2,00 |
| 8.9 | ED-48167 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.10 | ED-51151 | ESPELHO | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.11 | ED-50277 | CUBA | U |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 8.12 | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,75 | x | 0,60 | = | 1,05 |
| 8.13 | ED-48348 | RODABANCA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,75 | + | 0,60 | + | 0,60 | = | 2,95 |
| 8.14 | ED-21634 | TESTEIRA PARA BANCADA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,75 |
| 8.15 | ED-48342 | FURO DE BOJO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9 |  | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pia cozinha |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | filtro cozinha |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | tanque |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | bacia sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | lavatório |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| 9.2 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.3 | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.4 | ED-50325 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.5 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.6 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.7 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO 100 MM | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.8 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO DN 50MM | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
| 9.9 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |

| 9.10 | ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/ PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 3,50 |
| 9.11 | ED-49959 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2,00 |
| 10 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | circulação funcionários |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | dml |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | copa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | arquivo |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | banheiro |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| 10.2 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | circulação funcionários |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | dml |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | copa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | arquivo |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  | banheiro |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| 10.3 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | copa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2,00 |
|  |  | banheiro |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| 10.4 | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,00 |
| 11 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | reboco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paredes externas |  |  |  | 1,00 | x | 1,60 | x | 2,80 | = | 4,48 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 2,80 | = | 5,18 |
|  |  | teto |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,21 |

| 11.2 | ED-50483 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dml, copa e arquivo |  |  |  | 4,00 | x | 2,85 | x | 2,55 | = | 29,07 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 4,45 | x | 2,55 | = | 22,70 |
|  |  | desconto de portas |  |  |  | 6,00 | x | 0,70 | x | 2,10 | = | 8,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,59 |
| 11.3 | ED-50510 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dml, copa e arquivo |  |  |  | 5,00 | x | 2,85 | x | 2,55 | = | 36,34 |
|  |  |  |  |  |  | 3,00 | x | 4,45 | x | 2,55 | = | 34,04 |
|  |  | abrigo resíduos sólidos |  |  |  | 2,00 | x | 0,60 | x | 1,00 | = | 1,20 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,60 | x | 0,90 | = | 1,08 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 0,15 | x | 1,00 | = | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 0,60 | x | 1,50 | = | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,86 |
| 11.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | banheiro |  |  |  |  |  | 1,50 | x | 1,70 | = | 2,55 |
|  |  | dml+ copa+arquivo+circulação |  |  |  |  |  | 4,45 | x | 4,40 | = | 19,58 |
|  |  | reparos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,13 |
| 11.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA /CORRIDA (PVA) | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | reboco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paredes externas |  |  |  | 1,00 | x | 1,60 | x | 2,80 | = | 4,48 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | x | 1,85 | x | 2,80 | = | 5,18 |
|  |  | teto |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  | espalas vitrôs |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 2,10 | = | 1,89 |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 | x | 0,15 | x | 0,20 | = | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,28 |
| 11.6 | ED-50514 | SELADOR EM PAREDE REBOCADA | M² |  |  |  |  |  |  |  | = | 12,21 |
| 11.7 | ED-50516 | SELADOR EM DRYWALL | M² |  |  |  |  |  |  |  | = | 73,86 |
| 11.8 | ED-50515 | SELADOR EM TETO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | is pne |  |  |  | 1,00 | x | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
| 11.9 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | porta de 80 |  |  |  | 2,00 | x | 0,80 | x | 2,10 | = | 3,36 |
|  |  | porta de 70 |  |  |  | 2,00 | x | 0,70 | x | 2,10 | = | 2,94 |
|  |  | capelinhas |  |  |  | 3,00 | x | 1,80 | x | 0,30 | = | 1,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |

| 12 |  | PINGADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | ED-50667 | PINGADEIRA | M |  |  |  |  | 1,60 | + | 1,85 | = | 3,45 |
| 13 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | banheiro/recepção |  |  |  |  |  | 1,70 | x | 1,50 | = | 2,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 | x | 5,40 | = | 25,38 |
|  |  | dml+ copa+arquivo+circulação |  |  |  |  |  | 4,45 | x | 4,40 | = | 19,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,51 |
| 15 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | MOED- 21741 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | H |  |  |  |  | horas |  | dia |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | x | 60,00 | = | 120,00 |

ANEXO XII – PROJETOS

ANEXO XIII – COMPOSIÇÃO DE BDI

| COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA |  |  |  |
| OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA MÉDICA DO CISMEPI |  |  |  |
| LOCAL: RUA GOMES BATISTA, Nº 220, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JOÃO MONLEVADE |  | DATA: MAIO DE 2023 |  |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS SETOP REGIÃO LESTE SEM DESONERAÇÃO JANEIRO 2023 - BDI OBRAS DE EDIFICAÇÃO |  |  |  |
| BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA |
| CUSTO DIRETO | CD | 100,00% |  |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5,50% | CD |
| LUCRO BRUTO | L | 7,50% | CD |
| DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,96% | CD |
| SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2,27% | CD |
| SEGUROS + GARANTIAS | S | 1,00% | CD |
| RISCO | R | 1,27% | CD |
| TRIBUTOS | I | 6,15% | PV |
| ISS | ISS | 2,50% | PV |
| PIS | PIS | 0,65% | PV |
| COFINS |  | 3,00% | PV |
| CPRB | INSS |  | PV |
| FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  |
|  | (1 - (I + CPRB)) |  |  |
| CÁLCULO DO BDI | BDI = | 16,97% | 24,64% |
|  |  | 93,85% |  |
| AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido. T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA |  |  |  |